Tabelle 2: Visuelle Kontrolle nach Abschluss der Sanierungsarbeiten.

| Sanierungsobjekt: | Adresse: |
| --- | --- |
| Bauherr/Eigentümer: | Sanierungsfirma: |
| Etage: | Raum / Zonen-Nr: |
| Wird die Zonenumgebung von Dritten genutzt? |  |
| Fachbauleiter/Tel.: | Vorarbeiter/Tel.: |

| Nr. | Prüfpunkt | Foto | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| E: Sanierungszone nach durchgeführter Reinigung und vor Zonenfreimessung |  |  |  |
| E1 | Ist das Unterdrucksystem in Betrieb? |  |  |
| E2 | Messwert Unterdruckschreiber |  |  |
| E3 | Zustand der Vorfiltervliese |  |  |
| E4 | Bereichsausleuchtung vorhanden und operativ? |  |  |
| E5 | Ist die Sanierungszone leer geräumt und trocken? |  |  |
| E6 | Sind Reste von Asbest sichtbar? Hierfür sind alle Zonen-Oberflächen unter Zuhilfenahme von starkem Licht aus unmittelbarer Nähe gründlich zu kontrollieren |  |  |
| E7 | Sind noch Reste des zu sanierenden Asbestvorkommens vorhanden? Weshalb? Sind diese Vorkommen versiegelt, gekennzeichnet und dokumentiert worden? |  |  |
| E8 | Sind zusätzliche Asbestvorkommen gefunden und saniert worden? Falls diese nicht saniert wurden: Sind diese Vorkommen versiegelt, gekennzeichnet und dokumentiert worden? |  |  |
| E9 | Ist die Material-Dekontaminations-Einheit (MDE) leer geräumt, sauber und trocken? |  |  |
| E10 | Wurden von fest installierten Einrichtungen die Abdeckungen entfernt? Staubspuren? |  |  |
| E11 | Sind Gerüstgelenke, Trittflächen, Treppen staubfrei und trocken? |  |  |
| E12 | Ist poröses Material (Kork, Mineralwolle) in der Zone verblieben? Warum? |  |  |
| E13 | Kontrolle der gereinigten Werkzeuge aus der Zone |  |  |
| E14 | Nachreinigungen erforderlich? |  |  |
| E15 | Terminierung der Zonenfreimessung. Freigabe für 100-fachen gefilterten Luftwechsel |  |  |
| E16 | Resultat Zonenfreimessung |  |  |
| E17 | Wurde Faserbindemittel verwendet? Wenn ja, Begründung angeben. |  |  |

| F: Schlusskontrolle nach Abbau der Schutzeinrichtungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Bautagebuch |  |  |
| F2 | Abbau aller Abschottungen |  |  |
| F3 | Rückstandsfreie Reinigung der ehemaligen Andockflächen der Schutzeinrichtungen |  |  |
| F4 | Demontage und rückstandsfreier Abtransport des gesamten Unterdruck-Systems (Lüfter, Lutten, Luttenschotts, Filter) |  |  |
| F5 | Demontage und rückstandsfreier Abtransport aller Schleusen |  |  |
| F6 | Schlussmessung erfolgt oder geplant? |  | Ergebnis: |
| F7 | Baureinigung aller Flächen im Zonenumfeld |  |  |
| F8 | Baureinigung aller Lager- und Büroflächen |  |  |
| F9 | Rückstandsfreie Räumung der Mulden und Bauplatzinstallation einschliesslich aller Anlagen (Zaun, Beleuchtung, Rammschutz) |  |  |
| F10 | Übergabe von Projektdokumentation und Schlussbericht an den Auftraggeber. Archivierung. |  |  |
| F11 | Übergabe der Entsorgungsnachweise an den Auftraggeber. Archivierung. |  |  |

| Fachbauleiter/Vorarbeiter | Datum: | Unterschrift: | Mängelbeseitigung bis: |
| --- | --- | --- | --- |